## TN
N-111 Fall 2011 Total Nitrogen (mg/L) F-ps = 0.043
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.639 | 0.619 | 103.231 | 0.02 | Colorimetric | 0.47 | 0.47
59 | DCLS | 0.62 | 0.619 | 100.1616 | 0.001 | Colorimetric | 0.02 | 0.02
105 | PADEP | 0.63 | 0.619 | 101.7771 | 0.011 | Colorimetric | 0.26 | 0.26
198 | DHMH | 0.569 | 0.619 | 91.9225 | 0.05 | Colorimetric | -1.16 | 1.16
297 | DNREC | 0.544 | 0.619 | 87.8837 | 0.075 | Colorimetric | -1.74 | 1.74
316 | ODU | 0.596 | 0.619 | 96.2843 | 0.023 | Colorimetric | -0.53 | 0.53
318 | CBL | 0.6 | 0.619 | 96.9305 | 0.019 | Colorimetric | -0.44 | 0.44
319 | FairfaxDPW | 0.618 | 0.619 | 99.8384 | 0.001 | Colorimetric | -0.02 | 0.02
320 | Horn Point | 0.598 | 0.619 | 96.6074 | 0.021 | Colorimetric | -0.49 | 0.49
N-112 Fall 2011 Total Nitrogen (mg/L) F-ps = 0.126
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value | Absolute Z Value
1 | NWML | 2.3 | 2.29 | 100.4367 | 0.01 | Colorimetric | 0.08 | 0.08
59 | DCLS | 2.32 | 2.29 | 101.31 | 0.03 | Colorimetric | 0.24 | 0.24
198 | DHMH | 2.236 | 2.29 | 97.6419 | 0.054 | Colorimetric | -0.43 | 0.43
318 | CBL | 2.31 | 2.29 | 100.8734 | 0 | Colorimetric | 0.16 | 0.16
319 | Fairfax DPW | 2.33 | 2.29 | 101.7467 | 0.04 | Colorimetric | 0.32 | 0.32
320 | Horn Point | 2.287 | 2.29 | 99.869 | 0.003 | Colorimetric | -0.02 | 0.02

## NH3
N-111 Fall 2011 Ammonia (mg/L) F-ps = 0.019
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 0.23 | 0.28 | 82.1429 | 0.05 | Colorimetric | -2.63
59 | DCLS | 0.28 | 0.28 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
105 | PADEP | 0.35 | 0.28 | 125 | 0.07 | Colorimetric | 12.18
198 | DHMH | 0.269 | 0.28 | 96.0714 | 0.011 | Colorimetric | -0.58
297 | DNREC | 0.275 | 0.28 | 98.2143 | 0.005 | Colorimetric | -0.26
316 | ODU | 0.283 | 0.28 | 101.0714 | 0.003 | Colorimetric | 0.16
318 | CBL | 0.258 | 0.28 | 92.1429 | 0.022 | Colorimetric | -14
319 | FairfaxDPW | 0.284 | 0.28 | 101.4286 | 0.004 | Colorimetric | 1.43
320 | Horn Point | 0.281 | 0.28 | 100.3571 | 0.001 | Colorimetric | 0.05
N-112 Fall 2011 Ammonia (mg/L) F-ps = 0.027
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 0.83 | 0.84 | 98.8095 | 0.01 | Colorimetric | -0.37
59 | DCLS | 0.84 | 0.84 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
198 | DHMH | 0.849 | 0.84 | 101.0714 | 0.009 | Colorimetric | 0.33
297 | DNREC | 0.848 | 0.84 | 100.9524 | 0.008 | Colorimetric | 0.3
318 | CBL | 0.883 | 0.84 | 105.119 | 0.043 | Colorimetric | 1.59
319 | FairfaxDPW | 0.812 | 0.84 | 96.6667 | 0.028 | Colorimetric | -1.04
320 | Horn Point | 0.659 | 0.84 | 78.4524 | 0.181 | Colorimetric | -6.7

## TKN
N-111 Fall 2011 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) F-ps =0.055
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 0.32 | 0.3 | 106.6667 | 0.02 | Colorimetric | 0.36
59 | DCLS | 0.29 | 0.3 | 96.6667 | 0.01 | Colorimetric | -0.18
318 | CBL | 0.258 | 0.3 | 86 | 0.042 | [TDN−NO23] | -0.76
319 | FairfaxDPW | 0.328 | 0.3 | 109.3333 | 0.028 | Colorimetric | 0.51
N-112 Fall 2011 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) F-ps = 0.082
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 0.932 | 0.85 | 109.6471 | 0.082 | Colorimetric | 1
59 | DCLS | 0.82 | 0.85 | 96.4706 | 0.03 | Colorimetric | -0.37
318 | CBL | 0.807 | 0.85 | 94.9412 | 0.043 | Colorimetric | -0.52
319 | FairfaxDPW | 0.989 | 0.85 | 116.3529 | 0.139 | Colorimetric | 1.7

## NO3
N-111 Fall 2011 Nitrate as N (mg/L) F-ps =0.016
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
59 | DCLS | 0.31 | 0.312 | 99.359 | 0.002 | Colorimetric | -0.13
105 | PADEP | 0.35 | 0.312 | 112.1795 | 0.038 | Colorimetric | 2.38
297 | DNREC | 0.31 | 0.312 | 99.359 | 0.002 | Colorimetric | -0.13
316 | ODU | 0.3064 | 0.312 | 98.2051 | 0.0056 | Colorimetric | 0.35
320 | Horn Point | 0.296 | 0.312 | 94.8718 | 0.016 | Colorimetric | -1
N-112 Fall 2011 Nitrate as N (mg/L) F-ps =0.037
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
59 | DCLS | 1.39 | 1.4 | 99.2857 | 0.01 | Colorimetric | -0.27
297 | DNREC | 1.42 | 1.4 | 101.4286 | 0.02 | Colorimetric | 0.54
320 | Horn Point | 1.371 | 1.4 | 97.9286 | 0.029 | Colorimetric | -0.78

## NO2+NO3
N-111 Fall 2011 Nitrite + Nitrate (mg/L) F-ps = 0.013
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 0.313 | 0.31 | 100.9677 | 0.003 | Colorimetric | 0.23
59 | DCLS | 0.32 | 0.31 | 103.2258 | 0.01 | Colorimetric | 0.77
105 | PADEP | 0.035 | 0.31 | 11.2903 | 0.275 | Colorimetric | -21.15
198 | DHMH | 0.318 | 0.31 | 102.5806 | 0.008 | Colorimetric | 0.62
297 | DNREC | 0.31 | 0.31 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
316 | ODU | 0.3073 | 0.31 | 99.129 | 0.0027 | Colorimetric | -0.21
318 | CBL | 0.342 | 0.31 | 110.3226 | 0.032 | Colorimetric | 2.46
319 | FairfaxDPW | 0.29 | 0.31 | 93.5484 | 0.02 | Colorimetric | -1.54
320 | Horn Point | 0.297 | 0.31 | 95.8065 | 0.013 | Colorimetric | -1
N-112 Fall 2011 Nitrite + Nitrate (mg/L) F-ps = 0.041
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 1.4 | 1.41 | 99.2908 | 0.01 | Colorimetric | -0.71
59 | DCLS | 1.4 | 1.41 | 99.2908 | 0.01 | Colorimetric | -0.71
198 | DHMH | 1.423 | 1.41 | 100.922 | 0.013 | Colorimetric | 0.92
297 | DNREC | 1.43 | 1.41 | 101.4184 | 0.02 | Colorimetric | 0.49
318 | CBL | 1.503 | 1.41 | 106.5957 | 0.093 | Colorimetric | 2.27
319 | FairfaxDPW | 1.34 | 1.41 | 95.0355 | 0.07 | Colorimetric | -1.71
320 | Horn Point | 1.379 | 1.41 | 97.8014 | 0.031 | Colorimetric | -0.76
Z = 21.2

## TP
N-111 Fall 2011 Total Phosphorous (mg/L) F-ps = 0.013
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 0.285 | 0.282 | 101.0638 | 0.003 | Colorimetric | 0.23
59 | DCLS | 0.282 | 0.282 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
105 | PADEP | 0.277 | 0.282 | 98.227 | 0.005 | Colorimetric | 0.67
198 | DHMH | 0.289 | 0.282 | 102.4823 | 0.007 | Colorimetric | 0.54
297 | DNREC | 0.274 | 0.282 | 97.1631 | 0.008 | Colorimetric | -0.62
316 | ODU | 0.2805 | 0.282 | 99.4681 | 0.0015 | Colorimetric | -0.12
318 | CBL | 0.2737 | 0.282 | 97.0567 | 0.0083 | Colorimetric | -0.64
319 | FairfaxDPW | 0.287 | 0.282 | 101.773 | 0.005 | Colorimetric | 0.38
320 | Horn Point | 0.2818 | 0.282 | 99.9291 | 0.0002 | Colorimetric | -0.02
N-112 Fall 2011 Total Phosphorous (mg/L) F-ps = 0.054
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 1.24 | 1.26 | 98.4127 | 0.02 | Colorimetric | -0.37
59 | DCLS | 1.28 | 1.26 | 101.5873 | 0.02 | Colorimetric | 0.37
198 | DHMH | 1.297 | 1.26 | 102.9365 | 0.037 | Colorimetric | 0.69
297 | DNREC | 1.31 | 1.26 | 103.9683 | 0.05 | Colorimetric | 0.93
318 | CBL | 1.2168 | 1.26 | 96.5714 | 0.0432 | Colorimetric | -0.8
319 | FairfaxDPW | 1.32 | 1.26 | 104.7619 | 0.06 | Colorimetric | 1.11
320 | Horn Point | 1.271 | 1.26 | 100.873 | 0.011 | Colorimetric | 0.2

## PO4
N-111 Fall 2011 Orthophosphate (mg/L) F-ps =0.010
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 0.287 | 0.28 | 102.5 | 0.007 | Colorimetric | 0.7
59 | DCLS | 0.28 | 0.28 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
105 | PADEP | 0.264 | 0.28 | 94.2857 | 0.016 | Colorimetric | -1.6
198 | DHMH | 0.282 | 0.28 | 100.7143 | 0.002 | Colorimetric | 0.2
297 | DNREC | 0.277 | 0.28 | 98.9286 | 0.003 | Colorimetric | -0.3
316 | ODU | 0.2821 | 0.28 | 100.75 | 0.0021 | Colorimetric | 0.21
318 | CBL | 0.296 | 0.28 | 105.7143 | 0.016 | Colorimetric | 1.6
319 | FairfaxDPW | 0.284 | 0.28 | 101.4286 | 0.004 | Colorimetric | 0.4
320 | Horn Point | 0.2833 | 0.28 | 101.1786 | 0.0033 | Colorimetric | 0.33
N-112 Fall 2011 Orthophosphate (mg/L) F-ps =0.037
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Z Value
1 | NWML | 1.3 | 1.25 | 104 | 0.05 | Colorimetric | 1.35
59 | DCLS | 1.27 | 1.25 | 101.6 | 0.02 | Colorimetric | 0.54
198 | DHMH | 1.293 | 1.25 | 103.44 | 0.043 | Colorimetric | 1.16
297 | DNREC | 1.24 | 1.25 | 99.2 | 0.01 | Colorimetric | -0.27
318 | CBL | 1.22 | 1.25 | 97.6 | 0.03 | Colorimetric | -0.81
319 | FairfaxDPW | 1.24 | 1.25 | 99.2 | 0.01 | Colorimetric | -0.27
320 | Horn Point | 1.2651 | 1.25 | 101.208 | 0.0151 | Colorimetric | 0.41

## Graph Data
TN 111
Lab | Reported Value | Absolute Z Value
MPV | 0.619
NWML | 0.639 | 0.47
DCLS | 0.62 | 0.02
PADEP | 0.63 | 0.26
DHMH | 0.569 | 1.16
DNREC | 0.544 | 1.74
ODU | 0.596 | 0.53
CBL | 0.6 | 0.44
FairfaxDPW | 0.618 | 0.02
Horn Point | 0.598 | 0.49
TN 112
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 2.29
NWML | 2.3 | 0.08
DCLS | 2.32 | 0.24
DHMH | 2.236 | 0.43
DNREC | 2.02 | 2.14
CBL | 2.31 | 0.16
Fairfax DPW | 2.33 | 0.32
Horn Point | 2.287 | 0.02
NH3 111
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 0.28
NWML | 0.23 | 2.63
DCLS | 0.28 | 0
PADEP | 0.35 | 12.18
DHMH | 0.269 | 0.58
DNREC | 0.275 | 0.26
ODU | 0.283 | 0.16
CBL | 0.258 | 14
FairfaxDPW | 0.284 | 1.43
Horn Point | 0.281 | 0.05
NH3 112
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 0.84
NWML | 0.83 | 0.37
DCLS | 0.84 | 0
DHMH | 0.849 | 0.33
DNREC | 0.848 | 0.3
CBL | 0.883 | 1.59
FairfaxDPW | 0.812 | 1.04
Horn Point | 0.659 | 6.7
TKN 111
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 0.3
NWML | 0.32 | 0.36
DCLS | 0.29 | 0.18
CBL | 0.258 | 0.76
FairfaxDPW | 0.328 | 0.51
TKN 112
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 0.85
NWML | 0.932 | 1
DCLS | 0.82 | 0.37
CBL | 0.807 | 0.52
FairfaxDPW | 0.989 | 1.7
NO3 111
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 0.312
DCLS | 0.31 | 0.13
PADEP | 0.35 | 2.38
DNREC | 0.31 | 0.13
ODU | 0.3064 | 0.35
Horn Point | 0.296 | 1
NO3 112
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 1.4
DCLS | 1.39 | 0.27
DNREC | 1.42 | 0.54
Horn Point | 1.371 | 0.78
NO2+NO3 111
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 0.31
NWML | 0.313 | 0.23
DCLS | 0.32 | 0.77
PADEP | 0.035 | 21.15
DHMH | 0.318 | 0.62
DNREC | 0.31 | 0
ODU | 0.3073 | 0.21
CBL | 0.342 | 2.46
FairfaxDPW | 0.29 | 1.54
Horn Point | 0.297 | 1
NO2+NO3 112
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 1.41
NWML | 1.4 | 0.71
DCLS | 1.4 | 0.71
DHMH | 1.423 | 0.92
DNREC | 1.43 | 0.49
CBL | 1.503 | 2.27
FairfaxDPW | 1.34 | 1.71
Horn Point | 1.379 | 0.76
TP 111
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 0.282
NWML | 0.285 | 0.23
DCLS | 0.282 | 0
PADEP | 0.277 | 0.67
DHMH | 0.289 | 0.54
DNREC | 0.274 | 0.62
ODU | 0.2805 | 0.12
CBL | 0.2737 | 0.64
FairfaxDPW | 0.287 | 0.38
Horn Point | 0.2818 | 0.02
TP 112
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 1.26
NWML | 1.24 | 0.37
DCLS | 1.28 | 0.37
DHMH | 1.297 | 0.69
DNREC | 1.31 | 0.93
CBL | 1.2168 | 0.8
FairfaxDPW | 1.32 | 1.11
Horn Point | 1.271 | 0.2
PO4 111
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 0.28
NWML | 0.287 | 0.7
DCLS | 0.28 | 0
PADEP | 0.264 | 1.6
DHMH | 0.282 | 0.2
DNREC | 0.277 | 0.3
ODU | 0.2821 | 0.21
CBL | 0.296 | 1.6
FairfaxDPW | 0.284 | 0.4
Horn Point | 0.2833 | 0.33
PO4 112
Lab | Reported Value | Absolute Z
MPV | 1.25
NWML | 1.3 | 1.35
DCLS | 1.27 | 0.54
DHMH | 1.293 | 1.16
DNREC | 1.24 | 0.27
CBL | 1.22 | 0.81
FairfaxDPW | 1.24 | 0.27
Horn Point | 1.2651 | 0.41