## TN
N-119 (Low Conc.) Fall 2013 Total Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.033
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.536) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value |  | Absolute Z Value | Rating
1 | NWML | 0.532 | 0.536 | 99.2537 | 0.004 | Colorimetric | 0.12121 |  | <0.5 | Excellent
59 | DCLS | 0.54 | 0.536 | 100.7463 | 0.004 | Colorimetric | 0.12121 |  | 0.51-1.0 | Good
105 | PADEP | 0.53 | 0.536 | 98.8806 | 0.006 | Colorimetric | 0.18182 |  | 1.01-1.50 | Satisfactory
198 | DHMH | 0.522 | 0.536 | 97.3881 | 0.014 | Colorimetric | 0.42424 |  | 1.51-2.0 | Marginal
297 | DNREC | 0.5337 | 0.536 | 99.5709 | 0.0023 | Colorimetric | 0.069697 |  | >2.0 | Unsatisfactory
316 | ODU | 0.54 | 0.536 | 100.7463 | 0.004 | Colorimetric | 0.12121
318 | CBL | 0.57 | 0.536 | 106.3433 | 0.034 | Colorimetric | 1.0303
319 | FairfaxDPW | 0.526 | 0.536 | 98.1343 | 0.01 | Colorimetric | 0.30303
320 | Horn Point | 0.545 | 0.536 | 101.6791 | 0.009 | Colorimetric | 0.27273
Absolute Z Value Equation
[8 empty] | F-ps= | (Uh-Lh)/1.349
[8 empty] | Uh= | Median of the upper half of reported Values
[8 empty] | Lh= | Median of the lower half of reported values
N-120 (High Conc.) Fall 2013 Total Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.044
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (1.21) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 1.24 | 1.21 | 102.4793 | 0.03 | Colorimetric | 0.68182
59 | DCLS | 1.25 | 1.21 | 103.3058 | 0.04 | Colorimetric | 0.90909
198 | DHMH | 1.286 | 1.21 | 106.281 | 0.076 | Colorimetric | 1.7273
297 | DNREC | 1.23 | 1.21 | 101.6529 | 0.02 | Colorimetric | 0.45455
318 | CBL | 1.239 | 1.21 | 102.3967 | 0.029 | Colorimetric | 0.65909
319 | Fairfax DPW | 1.19 | 1.21 | 98.3471 | 0.02 | Colorimetric | 0.45455
1.1

## TP
N-119 (Low Conc.) Fall 2013 Total Phosphorus (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.012
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.230) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.223 | 0.23 | 96.9565 | 0.007 | Colorimetric | 0.58333
59 | DCLS | 0.23 | 0.23 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
105 | PADEP | 0.232 | 0.23 | 100.8696 | 0.002 | Colorimetric | 0.16667
198 | DHMH | 0.226 | 0.23 | 98.2609 | 0.004 | Colorimetric | 0.33333
297 | DNREC | 0.2334 | 0.23 | 101.4783 | 0.0034 | Colorimetric | 0.28333
316 | ODU | 0.1958 | 0.23 | 85.1304 | 0.0342 | Colorimetric | 2.85
318 | CBL | 0.2372 | 0.23 | 103.1304 | 0.0072 | Colorimetric | 0.6
319 | FairfaxDPW | 0.245 | 0.23 | 106.5217 | 0.015 | Colorimetric | 1.25
320 | Horn Point | 0.237 | 0.23 | 103.0435 | 0.007 | Colorimetric | 0.58333
N-120 (High Conc.) Fall 2013 Total Phosphorus (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.027
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.663) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.662 | 0.663 | 99.8492 | 0.001 | Colorimetric | 0.037037
59 | DCLS | 0.66 | 0.663 | 99.5475 | 0.003 | Colorimetric | 0.11111
198 | DHMH | 0.688 | 0.663 | 103.7707 | 0.025 | Colorimetric | 0.92593
297 | DNREC | 0.6565 | 0.663 | 99.0196 | 0.0065 | Colorimetric | 0.24074
318 | CBL | 0.6417 | 0.663 | 96.7873 | 0.0213 | Colorimetric | 0.78889
319 | FairfaxDPW | 0.7 | 0.663 | 105.5807 | 0.037 | Colorimetric | 1.3704
0.85

## TKN
N-119 (Low Conc.) Fall 2013 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.037
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.267) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.31 | 0.267 | 116.1049 | 0.043 | Colorimetric | 1.1622
59 | DCLS | 0.26 | 0.267 | 97.3783 | 0.007 | Colorimetric | 0.18919
319 | FairfaxDPW | 0.251 | 0.267 | 94.0075 | 0.016 | Colorimetric | 0.43243
N-120 (High Conc.) Fall 2013 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.081
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.540) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.592 | 0.54 | 109.6296 | 0.052 | Colorimetric | 0.64198
59 | DCLS | 0.55 | 0.54 | 101.8519 | 0.01 | Colorimetric | 0.12346
319 | FairfaxDPW | 0.501 | 0.54 | 92.7778 | 0.039 | Colorimetric | 0.48148
1.77

## NH3
N-119 (Low Conc.) Fall 2013 Ammonia (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.02
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.222) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.211 | 0.222 | 95.045 | 0.011 | Colorimetric | 0.55
59 | DCLS | 0.22 | 0.222 | 99.0991 | 0.002 | Colorimetric | 0.1
105 | PADEP | 0.2 | 0.222 | 90.0901 | 0.022 | Colorimetric | 1.1
198 | DHMH | 0.222 | 0.222 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
297 | DNREC | 0.2384 | 0.222 | 107.3874 | 0.0164 | Colorimetric | 0.82
316 | ODU | 0.1965 | 0.222 | 88.5135 | 0.0255 | Colorimetric | 1.275
318 | CBL | 0.262 | 0.222 | 118.018 | 0.04 | Colorimetric | 2
319 | FairfaxDPW | 0.2 | 0.222 | 90.0901 | 0.022 | Colorimetric | 1.1
320 | Horn Point | 0.219 | 0.222 | 98.6486 | 0.003 | Colorimetric | 0.15
N-120 (High Conc.) Fall 2013 Ammonia (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.033
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.490) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.511 | 0.49 | 104.2857 | 0.021 | Colorimetric | 0.63636
59 | DCLS | 0.49 | 0.49 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
198 | DHMH | 0.496 | 0.49 | 101.2245 | 0.006 | Colorimetric | 0.18182
297 | DNREC | 0.4914 | 0.49 | 100.2857 | 0.0014 | Colorimetric | 0.042424
318 | CBL | 0.525 | 0.49 | 107.1429 | 0.035 | Colorimetric | 1.0606
319 | FairfaxDPW | 0.455 | 0.49 | 92.8571 | 0.035 | Colorimetric | 1.0606

## NO3
N-119 (Low Conc.) Fall 2013 Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.017
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.272) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.222 | 0.272 | 81.6176 | 0.05 | Colorimetric | 2.9412
59 | DCLS | 0.28 | 0.272 | 102.9412 | 0.008 | Colorimetric | 0.47059
105 | PADEP | 0.28 | 0.272 | 102.9412 | 0.008 | Colorimetric | 0.47059
297 | DNREC | 0.2549 | 0.272 | 93.7132 | 0.0171 | Colorimetric | 1.0059
316 | ODU | 0.2683 | 0.272 | 98.6397 | 0.0037 | Colorimetric | 0.21765
N-120 (High Conc.) Fall 2013 Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.029
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.679) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.066 | 0.679 | 9.7202 | 0.613 | Colorimetric | 21.1379 | Note: Reported one decimal off?
59 | DCLS | 0.68 | 0.679 | 100.1473 | 0.001 | Colorimetric | 0.034483
297 | DNREC | 0.695 | 0.679 | 102.3564 | 0.016 | Colorimetric | 0.55172

## NO2+NO3
N-119 (Low Conc.) Fall 2013 Nitrite + Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.013
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.271) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.273 | 0.271 | 100.738 | 0.002 | Colorimetric | 0.15385
59 | DCLS | 0.28 | 0.271 | 103.321 | 0.009 | Colorimetric | 0.69231
105 | PADEP | 0.28 | 0.271 | 103.321 | 0.009 | Colorimetric | 0.69231
198 | DHMH | 0.273 | 0.271 | 100.738 | 0.002 | Colorimetric | 0.15385
297 | DNREC | 0.2568 | 0.271 | 94.7601 | 0.0142 | Colorimetric | 1.0923
316 | ODU | 0.2683 | 0.271 | 99.0037 | 0.0027 | Colorimetric | 0.20769
318 | CBL | 0.264 | 0.271 | 97.417 | 0.007 | Colorimetric | 0.53846
319 | FairfaxDPW | 0.275 | 0.271 | 101.476 | 0.004 | Colorimetric | 0.30769
320 | Horn Point | 0.274 | 0.271 | 101.107 | 0.003 | Colorimetric | 0.23077
N-120 (High Conc.) Fall 2013 Nitrite + Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.028
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.692) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.719 | 0.692 | 103.9017 | 0.027 | Colorimetric | 0.96429
59 | DCLS | 0.69 | 0.692 | 99.711 | 0.002 | Colorimetric | 0.071429
198 | DHMH | 0.692 | 0.692 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
297 | DNREC | 0.6998 | 0.692 | 101.1272 | 0.0078 | Colorimetric | 0.27857
318 | CBL | 0.695 | 0.692 | 100.4335 | 0.003 | Colorimetric | 0.10714
319 | FairfaxDPW | 0.692 | 0.692 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
1.44

## PO4
N-119 (Low Conc.) Fall 2013 Orthophosphate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.039
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.200) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.154 | 0.2 | 77 | 0.046 | Colorimetric | 1.1795
59 | DCLS | 0.21 | 0.2 | 105 | 0.01 | Colorimetric | 0.25641
105 | PADEP | 0.15 | 0.2 | 75 | 0.05 | Colorimetric | 1.2821
198 | DHMH | 0.182 | 0.2 | 91 | 0.018 | Colorimetric | 0.46154
297 | DNREC | 0.2079 | 0.2 | 103.95 | 0.0079 | Colorimetric | 0.20256
316 | ODU | 0.1634 | 0.2 | 81.7 | 0.0366 | Colorimetric | 0.93846
318 | CBL | 0.2258 | 0.2 | 112.9 | 0.0258 | Colorimetric | 0.66154
319 | FairfaxDPW | 0.219 | 0.2 | 109.5 | 0.019 | Colorimetric | 0.48718
320 | Horn Point | 0.219 | 0.2 | 109.5 | 0.019 | Colorimetric | 0.48718
N-120 (High Conc.) Fall 2013 Orthophosphate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.025
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.651) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.689 | 0.651 | 105.8372 | 0.038 | Colorimetric | 1.52
59 | DCLS | 0.66 | 0.651 | 101.3825 | 0.009 | Colorimetric | 0.36
198 | DHMH | 0.664 | 0.651 | 101.9969 | 0.013 | Colorimetric | 0.52
297 | DNREC | 0.6294 | 0.651 | 96.682 | 0.0216 | Colorimetric | 0.864
318 | CBL | 0.6361 | 0.651 | 97.7112 | 0.0149 | Colorimetric | 0.596
319 | FairfaxDPW | 0.65 | 0.651 | 99.8464 | 0.001 | Colorimetric | 0.04