## TN
N-131 (Low Conc.) FALL 2016 Total Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.025
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.437) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value |  | Absolute Z Value | Rating
1 | NWML | 0.483 | 0.491 | 98.3707 | 0.008 | Colorimetric | 0.32 |  | <0.5 | Excellent
59 | DCLS | 0.48 | 0.491 | 97.7597 | 0.011 | Colorimetric | 0.44 |  | 0.51-1.0 | Good
105 | PADEP | 0.52 | 0.491 | 105.9063 | 0.029 | Colorimetric | 1.16 |  | 1.01-1.50 | Satisfactory
118 | OWML | no record | [6 empty] | 1.51-2.0 | Marginal
198 | DHMH | 0.467 | 0.491 | 95.112 | 0.024 | Colorimetric | 0.96 |  | >2.0 | Unsatisfactory
297 | DNREC | 0.524 | 0.491 | 106.721 | 0.033 | Colorimetric | 1.32
316 | ODU | 0.491 | 0.491 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
318 | CBL | 0.503 | 0.491 | 102.444 | 0.012 | Colorimetric | 0.48
319 | FairfaxDPW | 0.578 | 0.491 | 117.7189 | 0.087 | Colorimetric | 3.48
320 | Horn Point | 0.495 | 0.491 | 100.8147 | 0.004 | Colorimetric | 0.16
Absolute Z Value Equation
[8 empty] | F-ps= | (Uh-Lh)/1.349
[8 empty] | Uh= | Median of the upper half of reported Values
[8 empty] | Lh= | Median of the lower half of reported values
N-132 (High Conc.) FALL 2016 Total Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.064
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (3.53) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 1.28 | 1.24 | 103.2258 | 0.04 | Colorimetric | 0.625
59 | DCLS | 1.25 | 1.24 | 100.8065 | 0.01 | Colorimetric | 0.15625
198 | DHMH | 1.246 | 1.24 | 100.4839 | 0.006 | Colorimetric | 0.09375
297 | DNREC | 1.33 | 1.24 | 107.2581 | 0.09 | Colorimetric | 1.4063
319 | FairfaxDPW | 1.2 | 1.24 | 96.7742 | 0.04 | Colorimetric | 0.625
320 | Horn Point | Did not participate | 1.24 |  |  | Colorimetric
318 | CBL | 1.253 | 1.24 | 101.0484 | 0.013 | Colorimetric | 0.20312
1.1

## TP
N-131 (Low Conc.) Fall 2016 Total Phosphorus (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.008
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.140) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.068 | 0.066 | 103.0303 | 0.002 | Colorimetric | 0.25
59 | DCLS | 0.061 | 0.066 | 92.4242 | 0.005 | Colorimetric | 0.625
105 | PADEP | 0.082 | 0.066 | 124.2424 | 0.016 | Colorimetric | 2
118 | OWML | no record
198 | DHMH | 0.059 | 0.066 | 89.3939 | 0.007 | Colorimetric | 0.875
297 | DNREC | 0.068 | 0.066 | 103.0303 | 0.002 | Colorimetric | 0.25
316 | ODU | 0.0657 | 0.066 | 99.5455 | 0.0003 | Colorimetric | 0.0375
318 | CBL | 0.0609 | 0.066 | 92.2727 | 0.0051 | Colorimetric | 0.6375
319 | FairfaxDPW | 0.07 | 0.066 | 106.0606 | 0.004 | Colorimetric | 0.5
320 | Horn Point | 0.0662 | 0.066 | 100.303 | 0.0002 | Colorimetric | 0.025
N-132 (High Conc.) Fall 2016 Total Phosphorus (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.014
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.423) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.299 | 0.293 | 102.0478 | 0.006 | Colorimetric | 0.42857
59 | DCLS | 0.287 | 0.293 | 97.9522 | 0.006 | Colorimetric | 0.42857
198 | DHMH | 0.292 | 0.293 | 99.6587 | 0.001 | Colorimetric | 0.071429
297 | DNREC | 0.309 | 0.293 | 105.4608 | 0.016 | Colorimetric | 1.1429
318 | CBL | 0.314 | 0.293 | 107.1672 | 0.021 | Colorimetric | 1.5
320 | Horn Point | Did not participate | 0.293 |  |  | Colorimetric
319 | FairfaxDPW | 0.28 | 0.293 | 95.5631 | 0.013 | Colorimetric | 0.92857
0.85

## TKN
N-131 (Low Conc.) Fall 2016 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.041
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.139) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.094 | 0.14 | 67.1429 | 0.046 | Colorimetric | 1.122
59 | DCLS | <0.1 | 0.14 |  |  | Colorimetric
105 | PADEP | < 1.00 | 0.14 | - | - | Colorimetric | -
319 | FairfaxDPW | 0.215 | 0.14 | 153.5714 | 0.075 | Colorimetric | 1.8293
N-132 (High Conc.) Fall 2016 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.056
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.518) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.298 | 0.317 | 94.0063 | 0.019 | Colorimetric | 0.33929
319 | FairfaxDPW | 0.262 | 0.317 | 82.6498 | 0.055 | Colorimetric | 0.98214
59 | DCLS | 0.27 | 0.317 | 85.1735 | 0.047 | Colorimetric | 0.83929
1.77

## NH3
N-131 (Low Conc.) Fall 2016 Ammonia (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.013
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.111) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.101 | 0.112 | 90.1786 | 0.011 | Colorimetric | 0.84615
59 | DCLS | 0.104 | 0.112 | 92.8571 | 0.008 | Colorimetric | 0.61538
105 | PADEP | 0.108 | 0.112 | 96.4286 | 0.004 | Colorimetric | 0.30769
118 | OWML | no record
198 | DHMH | 0.108 | 0.112 | 96.4286 | 0.004 | Colorimetric | 0.30769
297 | DNREC | 0.101 | 0.112 | 90.1786 | 0.011 | Colorimetric | 0.84615
316 | ODU | 0.1068 | 0.112 | 95.3571 | 0.0052 | Colorimetric | 0.4
318 | CBL | 0.109 | 0.112 | 97.3214 | 0.003 | Colorimetric | 0.23077
319 | FairfaxDPW | 0.09 | 0.112 | 80.3571 | 0.022 | Colorimetric | 1.6923
320 | Horn Point | 0.114 | 0.112 | 101.7857 | 0.002 | Colorimetric | 0.15385
N-132 (High Conc.) Fall 2016 Ammonia (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.022
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.437) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.259 | 0.275 | 94.1818 | 0.016 | Colorimetric | 0.72727
59 | DCLS | 0.279 | 0.275 | 101.4545 | 0.004 | Colorimetric | 0.18182
198 | DHMH | 0.278 | 0.275 | 101.0909 | 0.003 | Colorimetric | 0.13636
297 | DNREC | 0.271 | 0.275 | 98.5455 | 0.004 | Colorimetric | 0.18182
318 | CBL | 0.296 | 0.275 | 107.6364 | 0.021 | Colorimetric | 0.95455
320 | Horn Point | Did not participate | 0.275
319 | FairfaxDPW | 0.227 | 0.275 | 82.5455 | 0.048 | Colorimetric | 2.1818

## NO3
N-131 (Low Conc.) Fall 2016 Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.014
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.308) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.379 | 0.362 | 104.6961 | 0.017 | Colorimetric | 1.2143
59 | DCLS | 0.357 | 0.362 | 98.6188 | 0.005 | Colorimetric | 0.35714
105 | PADEP | 0.38 | 0.362 | 104.9724 | 0.018 | Colorimetric | 1.2857
118 | OWML | no record
297 | DNREC | 0.359 | 0.362 | 99.1713 | 0.003 | Colorimetric | 0.21429
316 | ODU | 0.3658 | 0.362 | 101.0497 | 0.0038 | Colorimetric | 0.27143
N-132 (High Conc.) Fall 2016 Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.045
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (3.04) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.935 | 0.919 | 101.741 | 0.016 | Colorimetric | 0.35556
59 | DCLS | 0.928 | 0.919 | 100.9793 | 0.009 | Colorimetric | 0.2
297 | DNREC | 0.902 | 0.919 | 98.1502 | 0.017 | Colorimetric | 0.37778

## PO4
N-131 (Low Conc.) Fall 2016 Orthophosphate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.006
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.106) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.043 | 0.045 | 95.5556 | 0.002 | Colorimetric | 0.33333
59 | DCLS | 0.037 | 0.045 | 82.2222 | 0.008 | Colorimetric | 1.3333
105 | PADEP | 0.047 | 0.045 | 104.4444 | 0.002 | Colorimetric | 0.33333
118 | OWML | no record
198 | DHMH | 0.041 | 0.045 | 91.1111 | 0.004 | Colorimetric | 0.66667
297 | DNREC | 0.044 | 0.045 | 97.7778 | 0.001 | Colorimetric | 0.16667
316 | ODU | 0.0455 | 0.045 | 101.1111 | 0.0005 | Colorimetric | 0.083333
318 | CBL | 0.0476 | 0.045 | 105.7778 | 0.0026 | Colorimetric | 0.43333
319 | FairfaxDPW | 0.045 | 0.045 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
320 | Horn Point | 0.0437 | 0.045 | 97.1111 | 0.0013 | Colorimetric | 0.21667
N-132 (High Conc.) Fall 2016 Orthophosphate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.01
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.412) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.293 | 0.29 | 101.0345 | 0.003 | Colorimetric | 0.3
59 | DCLS | 0.275 | 0.29 | 94.8276 | 0.015 | Colorimetric | 1.5
198 | DHMH | 0.291 | 0.29 | 100.3448 | 0.001 | Colorimetric | 0.1
297 | DNREC | 0.296 | 0.29 | 102.069 | 0.006 | Colorimetric | 0.6
318 | CBL | 0.3032 | 0.29 | 104.5517 | 0.0132 | Colorimetric | 1.32
320 | Horn Point | Did not participate
319 | FairfaxDPW | 0.295 | 0.29 | 101.7241 | 0.005 | Colorimetric | 0.5

## NO2+NO3
N-131 (Low Conc.) Fall 2016 Nitrite + Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.019
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.302) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.38 | 0.362 | 104.9724 | 0.018 | Colorimetric | 0.94737
59 | DCLS | 0.359 | 0.362 | 99.1713 | 0.003 | Colorimetric | 0.15789
105 | PADEP | 0.38 | 0.362 | 104.9724 | 0.018 | Colorimetric | 0.94737
118 | OWML | no record
198 | DHMH | 0.36 | 0.362 | 99.4475 | 0.002 | Colorimetric | 0.10526
297 | DNREC | 0.359 | 0.362 | 99.1713 | 0.003 | Colorimetric | 0.15789
316 | ODU | 0.366 | 0.362 | 101.105 | 0.004 | Colorimetric | 0.21053
318 | CBL | 0.381 | 0.362 | 105.2486 | 0.019 | Colorimetric | 1
319 | FairfaxDPW | 0.363 | 0.362 | 100.2762 | 0.001 | Colorimetric | 0.052632
320 | Horn Point | 0.364 | 0.362 | 100.5525 | 0.002 | Colorimetric | 0.10526
N-132 (High Conc.) Fall 2016 Nitrite + Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.036
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) 3.04 | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.942 | 0.933 | 100.9646 | 0.009 | Colorimetric | 0.25
59 | DCLS | 0.935 | 0.933 | 100.2144 | 0.002 | Colorimetric | 0.055556
198 | DHMH | 0.961 | 0.933 | 103.0011 | 0.028 | Colorimetric | 0.77778
297 | DNREC | 0.907 | 0.933 | 97.2133 | 0.026 | Colorimetric | 0.72222
318 | CBL | 0.977 | 0.933 | 104.716 | 0.044 | Colorimetric | 1.2222
320 | Horn Point | Did not participate
319 | FairfaxDPW | 0.94 | 0.933 | 100.7503 | 0.007 | Colorimetric | 0.19444
1.44