## TN
N-125 (Low Conc.) Spring 2015 Total Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.053
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.464) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value |  | Absolute Z Value | Rating
1 | NWML | 0.463 | 0.464 | 99.7845 | 0.001 | Colorimetric | 0.018868 |  | <0.5 | Excellent
59 | DCLS | 0.483 | 0.464 | 104.0948 | 0.019 | Colorimetric | 0.35849 |  | 0.51-1.0 | Good
105 | PADEP | 0.46 | 0.464 | 99.1379 | 0.004 | Colorimetric | 0.075472 |  | 1.01-1.50 | Satisfactory
118 | OWML | 0.51 | 0.464 | 109.9138 | 0.046 | Colorimetric | 0.86792 |  | 1.51-2.0 | Marginal
198 | DHMH | 0.483 | 0.464 | 104.0948 | 0.019 | Colorimetric | 0.35849 |  | >2.0 | Unsatisfactory
297 | DNREC | 0.484 | 0.464 | 104.3103 | 0.02 | Colorimetric | 0.37736
316 | ODU | 0.465 | 0.464 | 100.2155 | 0.001 | Colorimetric | 0.018868
318 | CBL | 0.433 | 0.464 | 93.319 | 0.031 | Colorimetric | 0.58491
319 | FairfaxDPW | 0.616 | 0.464 | 132.7586 | 0.152 | Colorimetric | 2.8679
320 | Horn Point | 0.439 | 0.464 | 94.6121 | 0.025 | Colorimetric | 0.4717
Absolute Z Value Equation
[8 empty] | F-ps= | (Uh-Lh)/1.349
[8 empty] | Uh= | Median of the upper half of reported Values
[8 empty] | Lh= | Median of the lower half of reported values
N-126 (High Conc.) Spring 2015 Total Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.076
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (1.86) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 1.89 | 1.86 | 101.6129 | 0.03 | Colorimetric | 0.39474
59 | DCLS | 1.86 | 1.86 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
118 | OWML | 1.81 | 1.86 | 97.3118 | 0.05 | Colorimetric | 0.65789
198 | DHMH | 1.861 | 1.86 | 100.0538 | 0.001 | Colorimetric | 0.013158
297 | DNREC | 2.031 | 1.86 | 109.1935 | 0.171 | Colorimetric | 2.25
318 | CBL | 1.842 | 1.86 | 99.0323 | 0.018 | Colorimetric | 0.23684
319 | Fairfax DPW | 1.82 | 1.86 | 97.8495 | 0.04 | Colorimetric | 0.52632
320 | Horn Point | 1.92 | 1.86 | 103.2258 | 0.06 | Colorimetric | 0.78947
1.1

## TP
N-125 (Low Conc.) Spring 2015 Total Phosphorus (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.009
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.243) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.247 | 0.243 | 101.6461 | 0.004 | Colorimetric | 0.44444
59 | DCLS | 0.237 | 0.243 | 97.5309 | 0.006 | Colorimetric | 0.66667
105 | PADEP | 0.262 | 0.243 | 107.8189 | 0.019 | Colorimetric | 2.1111
118 | OWML | 0.25 | 0.243 | 102.8807 | 0.007 | Colorimetric | 0.77778
198 | DHMH | 0.243 | 0.243 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
297 | DNREC | 0.241 | 0.243 | 99.177 | 0.002 | Colorimetric | 0.22222
316 | ODU | 0.2459 | 0.243 | 101.1934 | 0.0029 | Colorimetric | 0.32222
318 | CBL | 0.2386 | 0.243 | 98.1893 | 0.0044 | Colorimetric | 0.48889
319 | FairfaxDPW | 0.241 | 0.243 | 99.177 | 0.002 | Colorimetric | 0.22222
320 | Horn Point | 0.24 | 0.243 | 98.7654 | 0.003 | Colorimetric | 0.33333
N-126 (High Conc.) Spring 2015 Total Phosphorus (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.017
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.491) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.478 | 0.491 | 97.3523 | 0.013 | Colorimetric | 0.76471
59 | DCLS | 0.47 | 0.491 | 95.723 | 0.021 | Colorimetric | 1.2353
118 | OWML | 0.54 | 0.491 | 109.9796 | 0.049 | Colorimetric | 2.8824
198 | DHMH | 0.497 | 0.491 | 101.222 | 0.006 | Colorimetric | 0.35294
297 | DNREC | 0.502 | 0.491 | 102.2403 | 0.011 | Colorimetric | 0.64706
318 | CBL | 0.4956 | 0.491 | 100.9369 | 0.0046 | Colorimetric | 0.27059
319 | FairfaxDPW | 0.504 | 0.491 | 102.6477 | 0.013 | Colorimetric | 0.76471
320 | Horn Point | 0.491 | 0.491 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
0.85

## TKN
N-125 (Low Conc.) Spring 2015 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.047
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.162) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.144 | 0.162 | 88.8889 | 0.018 | Colorimetric | 0.38298
59 | DCLS | 0.13 | 0.162 | 80.2469 | 0.032 | Colorimetric | 0.68085
319 | FairfaxDPW | 0.31 | 0.162 | 191.358 | 0.148 | Colorimetric | 3.1489
105 | PADEP | < 1.00 | 0.162 | - | - | Colorimetric | -
N-126 (High Conc.) Spring 2015 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.066
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.392) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.407 | 0.392 | 103.8265 | 0.015 | Colorimetric | 0.22727
59 | DCLS | 0.32 | 0.392 | 81.6327 | 0.072 | Colorimetric | 1.0909
319 | FairfaxDPW | 0.337 | 0.392 | 85.9694 | 0.055 | Colorimetric | 0.83333
1.77

## NH3
N-125 (Low Conc.) Spring 2015 Ammonia (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.014
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.137) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.13 | 0.137 | 94.8905 | 0.007 | Colorimetric | 0.5
59 | DCLS | 0.131 | 0.137 | 95.6204 | 0.006 | Colorimetric | 0.42857
105 | PADEP | 0.14 | 0.137 | 102.1898 | 0.003 | Colorimetric | 0.21429
118 | OWML | 0.15 | 0.137 | 109.4891 | 0.013 | Colorimetric | 0.92857
198 | DHMH | 0.134 | 0.137 | 97.8102 | 0.003 | Colorimetric | 0.21429
297 | DNREC | 0.1342 | 0.137 | 97.9562 | 0.0028 | Colorimetric | 0.2
316 | ODU | 0.1362 | 0.137 | 99.4161 | 0.0008 | Colorimetric | 0.057143
318 | CBL | 0.125 | 0.137 | 91.2409 | 0.012 | Colorimetric | 0.85714
319 | FairfaxDPW | 0.137 | 0.137 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
320 | Horn Point | 0.136 | 0.137 | 99.2701 | 0.001 | Colorimetric | 0.071429
N-126 (High Conc.) Spring 2015 Ammonia (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.027
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.328) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.312 | 0.328 | 95.122 | 0.016 | Colorimetric | 0.59259
59 | DCLS | 0.343 | 0.328 | 104.5732 | 0.015 | Colorimetric | 0.55556
118 | OWML | 0.34 | 0.328 | 103.6585 | 0.012 | Colorimetric | 0.44444
198 | DHMH | 0.339 | 0.328 | 103.3537 | 0.011 | Colorimetric | 0.40741
297 | DNREC | 0.3317 | 0.328 | 101.128 | 0.0037 | Colorimetric | 0.13704
318 | CBL | 0.328 | 0.328 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
319 | FairfaxDPW | 0.327 | 0.328 | 99.6951 | 0.001 | Colorimetric | 0.037037
320 | Horn Point | 0.35 | 0.328 | 106.7073 | 0.022 | Colorimetric | 0.81481

## NO3
N-125 (Low Conc.) Spring 2015 Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.022
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.310) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.292 | 0.31 | 94.1935 | 0.018 | Colorimetric | 0.81818
59 | DCLS | 0.306 | 0.31 | 98.7097 | 0.004 | Colorimetric | 0.18182
105 | PADEP | 0.29 | 0.31 | 93.5484 | 0.02 | Colorimetric | 0.90909
118 | OWML | 0.34 | 0.31 | 109.6774 | 0.03 | Colorimetric | 1.3636
297 | DNREC | 0.279 | 0.31 | 90 | 0.031 | Colorimetric | 1.4091
316 | ODU | 0.3143 | 0.31 | 101.3871 | 0.0043 | Colorimetric | 0.19545
N-126 (High Conc.) Spring 2015 Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.074
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (1.47) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 1.44 | 1.47 | 97.9592 | 0.03 | Colorimetric | 0.40541
59 | DCLS | 1.48 | 1.47 | 100.6803 | 0.01 | Colorimetric | 0.13514
118 | OWML | 1.58 | 1.47 | 107.483 | 0.11 | Colorimetric | 1.4865
297 | DNREC | 1.417 | 1.47 | 96.3946 | 0.053 | Colorimetric | 0.71622

## PO4
N-125 (Low Conc.) Spring 2015 Orthophosphate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.008
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.222) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.221 | 0.222 | 99.5495 | 0.001 | Colorimetric | 0.125
59 | DCLS | 0.205 | 0.222 | 92.3423 | 0.017 | Colorimetric | 2.125
105 | PADEP | 0.225 | 0.222 | 101.3514 | 0.003 | Colorimetric | 0.375
118 | OWML | 0.23 | 0.222 | 103.6036 | 0.008 | Colorimetric | 1
198 | DHMH | 0.222 | 0.222 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
297 | DNREC | 0.221 | 0.222 | 99.5495 | 0.001 | Colorimetric | 0.125
316 | ODU | 0.2219 | 0.222 | 99.955 | 0.0001 | Colorimetric | 0.0125
318 | CBL | 0.217 | 0.222 | 97.7477 | 0.005 | Colorimetric | 0.625
319 | FairfaxDPW | 0.218 | 0.222 | 98.1982 | 0.004 | Colorimetric | 0.5
320 | Horn Point | 0.212 | 0.222 | 95.4955 | 0.01 | Colorimetric | 1.25
N-126 (High Conc.) Spring 2015 Orthophosphate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.038
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.464) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.417 | 0.464 | 89.8707 | 0.047 | Colorimetric | 1.2368
59 | DCLS | 0.456 | 0.464 | 98.2759 | 0.008 | Colorimetric | 0.21053
118 | OWML | 0.44 | 0.464 | 94.8276 | 0.024 | Colorimetric | 0.63158
198 | DHMH | 0.492 | 0.464 | 106.0345 | 0.028 | Colorimetric | 0.73684
297 | DNREC | 0.49 | 0.464 | 105.6034 | 0.026 | Colorimetric | 0.68421
318 | CBL | 0.46 | 0.464 | 99.1379 | 0.004 | Colorimetric | 0.10526
319 | FairfaxDPW | 0.463 | 0.464 | 99.7845 | 0.001 | Colorimetric | 0.026316
320 | Horn Point | 0.485 | 0.464 | 104.5259 | 0.021 | Colorimetric | 0.55263

## NO2+NO3
N-125 (Low Conc.) Spring 2015 Nitrite + Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.017
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (0.307) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.292 | 0.307 | 95.114 | 0.015 | Colorimetric | 0.88235
59 | DCLS | 0.306 | 0.307 | 99.6743 | 0.001 | Colorimetric | 0.058824
105 | PADEP | 0.29 | 0.307 | 94.4625 | 0.017 | Colorimetric | 1
118 | OWML | 0.34 | 0.307 | 110.7492 | 0.033 | Colorimetric | 1.9412
198 | DHMH | 0.314 | 0.307 | 102.2801 | 0.007 | Colorimetric | 0.41176
297 | DNREC | 0.279 | 0.307 | 90.8795 | 0.028 | Colorimetric | 1.6471
316 | ODU | 0.3144 | 0.307 | 102.4104 | 0.0074 | Colorimetric | 0.43529
318 | CBL | 0.31 | 0.307 | 100.9772 | 0.003 | Colorimetric | 0.17647
319 | FairfaxDPW | 0.306 | 0.307 | 99.6743 | 0.001 | Colorimetric | 0.058824
320 | Horn Point | 0.297 | 0.307 | 96.7427 | 0.01 | Colorimetric | 0.58824
N-126 (High Conc.) Spring 2015 Nitrite + Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.047
Lab ID | Lab | Reported Value | MPV (1.48) | % Recovery | Diff. From MPV | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 1.44 | 1.48 | 97.2973 | 0.04 | Colorimetric | 0.85106
59 | DCLS | 1.48 | 1.48 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
118 | OWML | 1.58 | 1.48 | 106.7568 | 0.1 | Colorimetric | 2.1277
198 | DHMH | 1.475 | 1.48 | 99.6622 | 0.005 | Colorimetric | 0.10638
297 | DNREC | 1.419 | 1.48 | 95.8784 | 0.061 | Colorimetric | 1.2979
318 | CBL | 1.529 | 1.48 | 103.3108 | 0.049 | Colorimetric | 1.0426
319 | FairfaxDPW | 1.48 | 1.48 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
320 | Horn Point | 1.47 | 1.48 | 99.3243 | 0.01 | Colorimetric | 0.21277
1.44